GREE GUD71T/A-T UM KAZETTÁS klíma

Kiskereskedelmi ár ÁFÁ-val: 589700 Ft

Rövid termékleírás

- fűtés: -20°C-ig;

- hűtés: -20°C-ig;

- teljesítmény: 7,1 kW;

- energiaosztály: A+/A+;

- R32 környezet barát hűtőközeg﻿﻿﻿﻿.

Részletes termékleírás

Termék tulajdonságok:

- programozható;

- hibakód memória;

- vezetékes / infra távirányító;

- kártyás kapcsoló illeszthető hozzá;

- hűtés -20°C külső hőmérsékletig;

- fűtés -20°C külső hőmérsékletig (fűtés rásegítésre javasolt készülék);

- könnyen kezelhető, karbantartható;

- kompakt design;

- beépített cseppszivattyú;

- funkciók:

  - intelligens leolvasztás;

  - széles légterelés;

  - teljeskörű védelem;

  - magas teljesítmény.

Műszaki paraméterek:

- működési elv: Inverter;

- ajánlott alapterület: 42m2;

- energiaosztály hűtés/fűtés: A+/A+;

- szezonális hatásfok hűtésben SEER: 7,2;

- szezonális hatásfok fűtésben SCOP: 3,9;

- hangnyomás beltéri: 43dB(A);

- inverteres működési intervallum hűtésnél (kW): 5,0kW;

- inverteres működési intervallum fűtésnél (kW): 5,5kW;

- hűtés üzemi tartomány (°C min – max): -20°C-tól +43°C-ig;

- fűtés üzemi tartomány (°C min – max): -20°C-tól +24°C-ig;

- önsúly beltéri (kg): 20kg;

- raszter méretek (mm): 900x900mm.